## READ ME!
ИНСТРУКЦИЯ.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 1: Пользуйтесь скриптом на свой страх и риск, я ответственности за ошибки в СБЗ не несу. После автоматического добавления точек все точки нужно перепроверить.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 2: Код не идеален, ошибки возникать будут. Будем исправлять. Можешь исправить сам, код открытый.
1 | Заполни лист "overrides". Не изобретай свои значения полей, копируй из примера в листе "all possible variations". Строки должны идти подряд, пустая строка завершит считывание из Excel-файла.
СОДЕРЕЖИМОЕ ПОЛЕЙ OverrideType, OverrideMethod, AppliedState, RemovedState должно в точности совпадать с текстом соответствующего пункта меню в системе ePTW. РЕГИСТР ВАЖЕН!
2 | Введи номер СБЗ в ячейку L1 в листе "overrides", СБЗ должен быть в статусе, позволяющем добавлять точки.
3 | Введи имя пользователя и пароль в листе "Settings" поле пароль закрашено (цвет фона совпадает с цветом шрифта), чтобы не палить пароль.
4 | СОХРАНИ EXCEL ФАЙЛ! Можно его не закрывать.
5 | Запусти скрипт. Не жми по клавиатуре и оставь мышь в покое, пока скрипт работает. Сходи попей чаю или кофе.
6 | Скрипт добавит точки за тебя, но не нажмёт кнопку "Confirm", а просто сообщит о том, что он закончил добавлять точки.
7 | Не нажимай ОК на сообщении о завершении добавления точек, пока на нажмёшь кнопку "Confirm", иначе придётся запустить скрип ещё раз.
8 | Если возникла ошибка, посмотри autoSOC.log - вдруг что поймёшь. Если не поймёшь - сообщи разработчку, т.е. мне (Саша Сверчков). Ну или тому, кто хотя бы немного знает Python и HTML.
9 | Если я не предусмотрел возникновение какой-то ошибки, скрипт может вылететь аварийно. Тут уж извините заранее - всё предусмотреть сложно.
10 | Даже если скрипт завершился аварийно, можно попробовать запустить его ещё раз, иногда возникновение ошибки - стечение обстоятельств, которое может не повториться при следующем запуске.
P.S.
Если разработчики что-то кардинально переделают на страничке SOC, скрипт надо будет доработать.
Можно поиграться с настройкой Time Delay в листе "Settings", не забывай сохранять файл после изменения.
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ ОШИБОК:
1. По какой-то причине при старте может выбраться русский язык. Скрипт не работает с русским, автопереключение на English пока не реализовано. Если в лог-файле есть запись switch_lang_if_not_eng: English! Good!, то причина не в этом.
2. СБЗ кем-то заблокирован. Сприпт автоматически это определяет, и выдаёт соответствующее сообщение, после чего завершает свою работу.
3. Выбрана не та роль иди СБЗ не в том статусе.
4. При составлении списка точек ты писал что-то сам, а не копировал из примеров.
СОДЕРЕЖИМОЕ ПОЛЕЙ OverrideType, OverrideMethod, AppliedState, RemovedState должно в точности совпадать с содержимым меню в системе ePTW.

## overrides
TagNumber | Description | Comment | OverrideType | OverrideMethod | AppliedState | AdditionalValueAppliedState | RemovedState | AdditionalValueRemovedState | SOC number: | 1054470
%_030XZS157 | ISOL ELEC¦W01-02-BF8H | FGS_OPF_CCM1 R02S06 ch. 5 | Software Force | Freeze with fixed value | Frozen | Текущее значение
%_030XZS156 | ISOL ELC¦W01-02-BF8F | FGS_OPF_CCM1 R02S08 ch. 4 | Software Force | Freeze with fixed value | Frozen | Текущее значение
%_030XZS240 | ISOL ELEC¦W01-04-A4B | FGS_OPF_CCM1 R03S07 ch. 10 | Software Force | Freeze with fixed value | Frozen | Текущее значение
%_030XZS241 | ISOL ELEC¦W01-04-A4C | FGS_OPF_CCM1 R03S07 ch. 11 | Software Force | Freeze with fixed value | Frozen | Текущее значение
%_030XZS275 | ISOL ELEC¦SWB | FGS_OPF_CCM1 R03S07 ch. 12 | Software Force | Freeze with fixed value | Frozen | Текущее значение
%_030XZS140 | ISOL LSB4062¦ELEC DISBRD | FGS_OPF_CCM1 R03S07 ch. 2 | Software Force | Freeze with fixed value | Frozen | Текущее значение
%_030XZS142 | ISOL LSB6021¦ELEC DISBRD | FGS_OPF_CCM1 R03S07 ch. 3 | Software Force | Freeze with fixed value | Frozen | Текущее значение
%_030XZS144 | ISOL LSB4051¦ELEC DISBRD | FGS_OPF_CCM1 R03S07 ch. 4 | Software Force | Freeze with fixed value | Frozen | Текущее значение
%_030XZS146 | ISOL ELEC¦W01-02-AF8D | FGS_OPF_CCM1 R03S07 ch. 5 | Software Force | Freeze with fixed value | Frozen | Текущее значение
%_030XZS148 | ISOL LSB4030¦ELEC DISBRD | FGS_OPF_CCM1 R03S07 ch. 6 | Software Force | Freeze with fixed value | Frozen | Текущее значение
%_030XZS150 | ISOL ELEC¦W01-02-AF8E | FGS_OPF_CCM1 R03S07 ch. 7 | Software Force | Freeze with fixed value | Frozen | Текущее значение
%_030XZS152 | ISOL ELEC¦W01-04-B4E | FGS_OPF_CCM1 R03S07 ch. 8 | Software Force | Freeze with fixed value | Frozen | Текущее значение
%_030XZS154 | ISOL ELEC¦W01-02-AF8G | FGS_OPF_CCM1 R03S07 ch. 9 | Software Force | Freeze with fixed value | Frozen | Текущее значение
%_030XZS141 | ISOL LSB4025¦ELEC DISBRD | FGS_OPF_CCM1 R03S08 ch. 2 | Software Force | Freeze with fixed value | Frozen | Текущее значение
%_030XZS143 | ISOL LSB4022¦ELEC DISBRD | FGS_OPF_CCM1 R03S08 ch. 3 | Software Force | Freeze with fixed value | Frozen | Текущее значение
%_030XZS145 | ISOL ELEC¦W01-02-BR3C | FGS_OPF_CCM1 R03S08 ch. 4 | Software Force | Freeze with fixed value | Frozen | Текущее значение
%_030XZS147 | ISOL ELEC¦W01-02-BF8C | FGS_OPF_CCM1 R03S08 ch. 5 | Software Force | Freeze with fixed value | Frozen | Текущее значение
%_030XZS149 | ISOL LSB4031¦ELEC DISBRD | FGS_OPF_CCM1 R03S08 ch. 6 | Software Force | Freeze with fixed value | Frozen | Текущее значение
%_030XZS151 | ISOL ELEC¦W01-05-B2L | FGS_OPF_CCM1 R03S08 ch. 7 | Software Force | Freeze with fixed value | Frozen | Текущее значение
%_030XZS153 | ISOL ELEC¦W01-02-BF8D | FGS_OPF_CCM1 R03S08 ch. 8 | Software Force | Freeze with fixed value | Frozen | Текущее значение
%_030XZS155 | ISOL LSB4032¦ELEC DISBRD | FGS_OPF_CCM1 R03S08 ch. 9 | Software Force | Freeze with fixed value | Frozen | Текущее значение
%_030XL100 | COMP HSE¦FIRE | FGS_OPF_CCM2 R04S02 ch. 20 | Software Force | Freeze with fixed value | Frozen | Текущее значение
%_030XZS161 | ISOL ELEC¦SWB | FGS_OPF_CCM2 R04S06 ch. 10 | Software Force | Freeze with fixed value | Frozen | Текущее значение
%_030XZS158 | ISOL ELEC¦DISBD | FGS_OPF_CCM2 R05S08 ch. 6 | Software Force | Freeze with fixed value | Frozen | Текущее значение
%_030XZS159 | ISOL ELEC¦DISBD | FGS_OPF_CCM2 R05S08 ch. 7 | Software Force | Freeze with fixed value | Frozen | Текущее значение
%_030XZS160 | ISOL ELEC¦DISBD | FGS_OPF_CCM2 R05S08 ch. 8 | Software Force | Freeze with fixed value | Frozen | Текущее значение
%_030XZY334A | COMP HSE¦WALL FD | FGS_OPF_CCM3 R06S09 ch. 7 | Software Force | Freeze with fixed value | Frozen | Текущее значение
%_030XZY334B | COMP HSE¦WALL FD | FGS_OPF_CCM3 R06S09 ch. 8 | Software Force | Freeze with fixed value | Frozen | Текущее значение
%_030XZS407 | K8408A FAN¦ESD | FGS_OPF_CCM3 R06S10 ch. 7 | Software Force | Freeze with fixed value | Frozen | Текущее значение
%_030XZS408 | K8408B FAN¦ESD | FGS_OPF_CCM3 R06S10 ch. 8 | Software Force | Freeze with fixed value | Frozen | Текущее значение
%_030XZS398 | ISOL ELEC¦DISBRD | FGS_OPF_CCM3 R07S06 ch. 1 | Software Force | Freeze with fixed value | Frozen | Текущее значение
%_030XZS399 | ISOL ELEC¦DISBRD | FGS_OPF_CCM3 R07S06 ch. 2 | Software Force | Freeze with fixed value | Frozen | Текущее значение
%_030SY010 | K8404B FAN¦MTR SPD CTRL | FGS_OPF_CCM4 R08S06 ch. 10 | Software Force | Freeze with fixed value | Frozen | Текущее значение
%_030SY009 | K8404A FAN¦MTR SPD CTRL | FGS_OPF_CCM4 R08S06 ch. 9 | Software Force | Freeze with fixed value | Frozen | Текущее значение
%_030XZS474A | K3701B S/D¦CL SEAL VLV | FGS_OPF_CCM4 R09S06 ch. 26 | Software Force | Freeze with fixed value | Frozen | Текущее значение
%_030XZS475A | K3701B EDP | FGS_OPF_CCM4 R09S06 ch. 27 | Software Force | Freeze with fixed value | Frozen | Текущее значение
¦FZF11_030XZS044¦ | PA/PG ZN1 | FGS CCM2 | Software Force | Freeze with fixed value | Frozen | Текущее значение
¦FZF17_030XZS044¦ | PA/GA ZN1 | FGS CCM3 | Software Force | Freeze with fixed value | Frozen | Текущее значение
¦FZF17_060XZS002¦ | P6001A FRW¦PMP | FGS CCM3 | Software Force | Freeze with fixed value | Frozen | Текущее значение
¦FZF17_030XZS044¦ | PA/PG ZN1 | FGS CCM4 | Software Force | Freeze with fixed value | Frozen | Текущее значение
¦FZF17_060XZS002¦ | P6001A FRW¦PMP | FGS CCM4 | Software Force | Freeze with fixed value | Frozen | Текущее значение

## POMS node
TagNumber | Description | Comment | OverrideType | OverrideMethod | AppliedState | AdditionalValueAppliedState | RemovedState | AdditionalValueRemovedState | SOC number: | 01680023
RTU.037.PIA288-1_SV | M/LINE VLV PRESS IND | POMS FastTools | Software Force | Freeze with fixed value | Frozen | Текущее значение
Exaopc/Pipeline/037PIA288_50 | M/LINE VLV PRESS IND | LDS. Override VALUE and STATUS=GOOD | Software Force | Freeze with fixed value | Frozen | Текущее значение

## dependencies
OverrideType | OverrideMethod | AppliedState | AdditionalValueAppliedState
Hardware Jumper | Install hardware jumper | Installed | N/A
|  | Not installed | N/A
MOS | Install MOS | MOS ON | N/A
|  | MOS OFF | N/A
Software Force | Freeze with fixed value | Free text, any real value | any text
Unfrozen
| Force to fixed value | Free text, any real value | any text
Unforced
Temporary Logic Change | Delete link in the logic | Link deleted | N/A
|  | Link in place | N/A
| Bypass the logic | Logic bypassed | N/A
|  | Logic not bypassed | N/A
| Change logic | Logic changed | N/A
|  | Logic as per design | N/A
Alarm Suppression | Suppression | Alarm ON | N/A
|  | Alarm OFF | N/A
| Shelving | Shelved | N/A
|  | Unshelved | N/A

## all possible variations
TagNumber | Description | Comment | OverrideType | OverrideMethod | AppliedState | AdditionalValueAppliedState | RemovedState | AdditionalValueRemovedState
030HZS032M_60 | Подача пены на ген. A-4001A | 123 | MOS | Install MOS | MOS ON
%_161HZS003 | TRN1 PROC ZN¦DEP | ESD_OPF_TRAIN1 R02S04 ch. 3 | Software Force | Freeze with fixed value | Frozen | Текущее значение
_002LZT002 | V-0202 level | Перевести в CAL Mode | Software Force | Freeze with fixed value | Unfrozen |  | Free text, any real value | ХЗ
_005LZT005 | V-0505 level | Перевести в CAL Mode | Software Force | Freeze with fixed value | Unfrozen |  | Unfrozen
_003LZT003 | V-0303 level | CCM3 | Software Force | Force to fixed value | Free text, any real value | 0.5
_004LZT004 | V-0404 level | CCM4 | Software Force | Force to fixed value | Unforced |  | Free text, any real value | ХЗ
_004LZT004 | V-0404 level | CCM4 | Software Force | Force to fixed value | Unforced |  | Unforced
047-XV-014 | Клапан управления подачей воздуха на LP-3701А | Для ТО панели системы продувки LP-3601B, клапан 047-XV-009, должен быть закрыт | Hardware Jumper | Install hardware jumper | Installed
030HZS033M_60 | Подача пены на ген. A-4001B |  | MOS | Install MOS | MOS ON
Northern Oil | Sleep Mode |  | Alarm Suppression | Suppression | Alarm OFF
061XA736B_60 | LZR-6104 cabinet alarm |  | Alarm Suppression | Shelving | Shelved
ЭТО ПРИМЕР, А НЕ СПИСОК ТОЧЕК!

## Settings
Имя пользователя | a.sverchkov
Пароль (цвет шрифта совпадает с фоном!): | 123ewq
Time Delay (sec) | 1