## READ ME!
ИНСТРУКЦИЯ.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 1: Пользуйтесь скриптом на свой страх и риск, я ответственности за ошибки в СБЗ не несу. После автоматического добавления точек все точки нужно перепроверить.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 2: Код не идеален, ошибки возникать будут. Будем исправлять. Можешь исправить сам, код открытый.
1 | Заполни лист "overrides". Не изобретай свои значения полей, копируй из примера в листе "all possible variations". Строки должны идти подряд, пустая строка завершит считывание из Excel-файла.
СОДЕРЕЖИМОЕ ПОЛЕЙ OverrideType, OverrideMethod, AppliedState, RemovedState должно в точности совпадать с текстом соответствующего пункта меню в системе ePTW. РЕГИСТР ВАЖЕН!
2 | Введи номер СБЗ в ячейку L1 в листе "overrides", СБЗ должен быть в статусе, позволяющем добавлять точки.
3 | Введи имя пользователя и пароль в листе "Settings" поле пароль закрашено (цвет фона совпадает с цветом шрифта), чтобы не палить пароль.
4 | СОХРАНИ EXCEL ФАЙЛ! Можно его не закрывать.
5 | Запусти скрипт. Не жми по клавиатуре и оставь мышь в покое, пока скрипт работает. Сходи попей чаю или кофе.
6 | Скрипт добавит точки за тебя, но не нажмёт кнопку "Confirm", а просто сообщит о том, что он закончил добавлять точки.
7 | Не нажимай ОК на сообщении о завершении добавления точек, пока на нажмёшь кнопку "Confirm", иначе придётся запустить скрип ещё раз.
8 | Если возникла ошибка, посмотри autoSOC.log - вдруг что поймёшь. Если не поймёшь - сообщи разработчку, т.е. мне (Саша Сверчков). Ну или тому, кто хотя бы немного знает Python и HTML.
9 | Если я не предусмотрел возникновение какой-то ошибки, скрипт может вылететь аварийно. Тут уж извините заранее - всё предусмотреть сложно.
10 | Даже если скрипт завершился аварийно, можно попробовать запустить его ещё раз, иногда возникновение ошибки - стечение обстоятельств, которое может не повториться при следующем запуске.
P.S.
Если разработчики что-то кардинально переделают на страничке SOC, скрипт надо будет доработать.
Можно поиграться с настройкой Time Delay в листе "Settings", не забывай сохранять файл после изменения.
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ ОШИБОК:
1. По какой-то причине при старте может выбраться русский язык. Скрипт не работает с русским, автопереключение на English пока не реализовано. Если в лог-файле есть запись switch_lang_if_not_eng: English! Good!, то причина не в этом.
2. СБЗ кем-то заблокирован. Сприпт автоматически это определяет, и выдаёт соответствующее сообщение, после чего завершает свою работу.
3. Выбрана не та роль иди СБЗ не в том статусе.
4. При составлении списка точек ты писал что-то сам, а не копировал из примеров.
СОДЕРЕЖИМОЕ ПОЛЕЙ OverrideType, OverrideMethod, AppliedState, RemovedState должно в точности совпадать с содержимым меню в системе ePTW.

## overrides
TagNumber | Description | Comment | OverrideType | OverrideMethod | AppliedState | AdditionalValueAppliedState | RemovedState | AdditionalValueRemovedState | SOC number: | 1706630
056XV113_60 | ON/OFF VALVE E-5606-01 SLURRY WATER INLET | SIMM=1 | Temporary Logic Change | Bypass the logic | Logic bypassed |  | Logic not bypassed
056XY113_60 | ON/OFF VALVE E-5606-01 SLURRY WATER INLET |  | Software Force | Freeze with fixed value | Frozen | по запросу РР
056XV118_60 | N/OFF VALVE WATER TO MONO-ETHYLENE GLYCOL RECIRCULATION PUMP | SIMM=1 | Temporary Logic Change | Bypass the logic | Logic bypassed |  | Logic not bypassed
056XY118_60 | N/OFF VALVE WATER TO MONO-ETHYLENE GLYCOL RECIRCULATION PUMP |  | Software Force | Freeze with fixed value | Frozen | по запросу РР
056XV174_60 | ON/OFF VALVE V-5606-03 OILY WATER INLET | SIMM=1 | Temporary Logic Change | Bypass the logic | Logic bypassed |  | Logic not bypassed
056XY174_60 | ON/OFF VALVE V-5606-03 OILY WATER INLET |  | Software Force | Freeze with fixed value | Frozen | по запросу РР

## POMS node
TagNumber | Description | Comment | OverrideType | OverrideMethod | AppliedState | AdditionalValueAppliedState | RemovedState | AdditionalValueRemovedState | SOC number: | 01680023
RTU.037.PIA288-1_SV | M/LINE VLV PRESS IND | POMS FastTools | Software Force | Freeze with fixed value | Frozen | Текущее значение
Exaopc/Pipeline/037PIA288_50 | M/LINE VLV PRESS IND | LDS. Override VALUE and STATUS=GOOD | Software Force | Freeze with fixed value | Frozen | Текущее значение

## dependencies
OverrideType | OverrideMethod | AppliedState | AdditionalValueAppliedState
Hardware Jumper | Install hardware jumper | Installed | N/A
|  | Not installed | N/A
MOS | Install MOS | MOS ON | N/A
|  | MOS OFF | N/A
Software Force | Freeze with fixed value | Free text, any real value | any text
Unfrozen
| Force to fixed value | Free text, any real value | any text
Unforced
Temporary Logic Change | Delete link in the logic | Link deleted | N/A
|  | Link in place | N/A
| Bypass the logic | Logic bypassed | N/A
|  | Logic not bypassed | N/A
| Change logic | Logic changed | N/A
|  | Logic as per design | N/A
Alarm Suppression | Suppression | Alarm ON | N/A
|  | Alarm OFF | N/A
| Shelving | Shelved | N/A
|  | Unshelved | N/A

## all possible variations
TagNumber | Description | Comment | OverrideType | OverrideMethod | AppliedState | AdditionalValueAppliedState | RemovedState | AdditionalValueRemovedState
030HZS032M_60 | Подача пены на ген. A-4001A | 123 | MOS | Install MOS | MOS ON
%_161HZS003 | TRN1 PROC ZN¦DEP | ESD_OPF_TRAIN1 R02S04 ch. 3 | Software Force | Freeze with fixed value | Frozen | Текущее значение
_002LZT002 | V-0202 level | Перевести в CAL Mode | Software Force | Freeze with fixed value | Unfrozen |  | Free text, any real value | ХЗ
_005LZT005 | V-0505 level | Перевести в CAL Mode | Software Force | Freeze with fixed value | Unfrozen |  | Unfrozen
_003LZT003 | V-0303 level | CCM3 | Software Force | Force to fixed value | Free text, any real value | 0.5
_004LZT004 | V-0404 level | CCM4 | Software Force | Force to fixed value | Unforced |  | Free text, any real value | ХЗ
_004LZT004 | V-0404 level | CCM4 | Software Force | Force to fixed value | Unforced |  | Unforced
047-XV-014 | Клапан управления подачей воздуха на LP-3701А | Для ТО панели системы продувки LP-3601B, клапан 047-XV-009, должен быть закрыт | Hardware Jumper | Install hardware jumper | Installed
030HZS033M_60 | Подача пены на ген. A-4001B |  | MOS | Install MOS | MOS ON
Northern Oil | Sleep Mode |  | Alarm Suppression | Suppression | Alarm OFF
061XA736B_60 | LZR-6104 cabinet alarm |  | Alarm Suppression | Shelving | Shelved
056XV113_60 | ON/OFF VALVE E-5606-01 SLURRY WATER INLET | SIMM=1 | Temporary Logic Change | Bypass the logic | Logic bypassed |  | Logic not bypassed
ЭТО ПРИМЕР, А НЕ СПИСОК ТОЧЕК!

## Settings
Имя пользователя | a.sverchkov
Пароль (цвет шрифта совпадает с фоном!): | 123ewq
Time Delay (sec) | 0.3